## Tabelle1
KBA Probendokumentation Mikrowellenaufschluss CEM
Datum | 27.10.23 |  |  | Probenmaterial | Plastik |  |  | Endvolumen | 50 mL
Mitarbeiter | LE |  |  | Kampagne/Projekt | USE SAMPLES |  |  | ICP.-MS System | 8800
Batch Name /Dateipfad ICP-MS
Allg. Info.
| Ring 3 |  |  | Zugegebene Säuremenge /ml |  |  |  |  | Zugegebene Int. Std. Lsg. / µl
Nr. | Bomben-Nr. | Probenbezeichnung | Einwaage[mg] | V(HNO3) | V(HCl) | V(HBF4) | V(H2O2) | V(Ge) | V(In) | V(Rh) | Bemerkungen
1 | 80 | USSB_41 a | 97.63 | 4 | 1 | 1
2 | 81 | USSB_41 b | 99.25 | 4 | 1 | 1
3 | 82 | USSB_41 c | 95.59 | 4 | 1 | 1
4 | 83 | USSB_30 a | 49.71 | 4 | 1 | 1
5 | 84 | USSB_30 b | 49.02 | 4 | 1 | 1
6 | 85 | USSB_30 c | 47.99 | 4 | 1 | 1
7 | 86 | USSB_38 a | 56.01 | 4 | 1 | 1
8 | 87 | USSB_38 b | 51.15 | 4 | 1 | 1
9 | 88 | USSB_38 c | 52.39 | 4 | 1 | 1
10 | 89 | USSB_09 a | 49.81 | 4 | 1 | 1
11 | 90 | USSB_09 b | 51.9 | 4 | 1 | 1
12 | 91 | verworfene Einwaage | 0 | 4 | 1 | 1
13 | 92 | USSB_11 a | 48.47 | 4 | 1 | 1
14 | 93 | USSB_11 b | 60.72 | 4 | 1 | 1
15 | 94 | USSB_11 c | 49.79 | 4 | 1 | 1
16 | 95 | USSB_28 a | 54.03 | 4 | 1 | 1
17 | 96 | USSB_28 b | 51.9 | 4 | 1 | 1
18 | 97 | USSB_28 c | 51.58 | 4 | 1 | 1
19 | 98 | USSB_19 a | 70.88 | 4 | 1 | 1
20 | 99 | USSB_19 b | 77.41 | 4 | 1 | 1
21 | 100 | USSB_18 a | 61.27 | 4 | 1 | 1
22 | 101 | USSB_18 b | 63.76 | 4 | 1 | 1
23 | 102 | USSB_01 a | 95.89 | 4 | 1 | 1
24 | 103 | USSB_01 b | 101.87 | 4 | 1 | 1
25 | 104 | USSB_01 c | 94.73 | 4 | 1 | 1
26 | 105 | USSB_24 a | 64.39 | 4 | 1 | 1
27 | 106 | USSB_24 b | 65.19 | 4 | 1 | 1
28 | 107 | USSB_24 c | 62.81 | 4 | 1 | 1
29 | 108 | USE_17 a | 93.17 | 4 | 1 | 1
30 | 109 | USE_17 b | 90.91 | 4 | 1 | 1
31 | 110 | USE_17 c | 92.54 | 4 | 1 | 1
32 | 111 | USSB_22 a | 95.53 | 4 | 1 | 1
33 | 112 | USSB_22 b | 110.8 | 4 | 1 | 1
34 | 113 | USSB_22 c | 105.03 | 4 | 1 | 1
35 | 114 | USE_08 a | 98.75 | 4 | 1 | 1
36 | 115 | USE_08 b | 95.43 | 4 | 1 | 1
37 | 116 | Blank 1 |  | 4 | 1 | 1
38 | 117 | Blank 2 |  | 4 | 1 | 1
39 | 118 | ERM-EC680m 1 | 106.28 | 4 | 1 | 1
40 | 119 | ERM-EC680m 2 | 103.28 | 4 | 1 | 1

## Tabelle2
KBA Probendokumentation Mikrowellenaufschluss CEM
Datum | 30.11.2023 |  |  | Probenmaterial | Plastik |  |  | Endvolumen | 50 mL
Mitarbeiter | LE |  |  | Kampagne/Projekt | USE SAMPLES |  |  | ICP.-MS System | 8800
Batch Name /Dateipfad ICP-MS
Allg. Info.
| Ring 3 |  |  | Zugegebene Säuremenge /ml |  |  |  |  | Zugegebene Int. Std. Lsg. / µl
Nr. | Bomben-Nr. | Probenbezeichnung | Einwaage[mg] | V(HNO3) | V(HCl) | V(HBF4) | V(H2O2) | V(Ge) | V(In) | V(Rh) | Bemerkungen
1 | 80 | USSB_17 a | 50.27 | 4 | 1 | 1
2 | 81 | USSB_17 b | 57.65 | 4 | 1 | 1
3 | 82 | USSB_17 c | 53.61 | 4 | 1 | 1
4 | 83 | USSB_40 a | 50.1 | 4 | 1 | 1
5 | 84 | USSB_40 b | 51.74 | 4 | 1 | 1
6 | 85 | USSB_40 c | 55.62 | 4 | 1 | 1
7 | 86 | USSB_31 a | 50.99 | 4 | 1 | 1
8 | 87 | USSB_31 b | 51.22 | 4 | 1 | 1
9 | 88 | USSB_21 a | 99.85 | 4 | 1 | 1
10 | 89 | USSB_21 b | 108.23 | 4 | 1 | 1
11 | 90 | USSB_21 c | 99.39 | 4 | 1 | 1
12 | 91 | USSB_10 a | 102.49 | 4 | 1 | 1
13 | 92 | Blank 2 (mittelstark verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
14 | 93 | USSB_10 b | 102.18 | 4 | 1 | 1
15 | 94 | USSB_06 a | 99.6 | 4 | 1 | 1
16 | 95 | Blank 1 (stark verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
17 | 96 | USSB_06 b | 99.45 | 4 | 1 | 1
18 | 97 | USSB_06 c | 98.95 | 4 | 1 | 1
19 | 98 | USSB_36 a | 51.17 | 4 | 1 | 1
20 | 99 | USSB_36 b | 51.02 | 4 | 1 | 1
21 | 100 | USSB_36 c | 51.81 | 4 | 1 | 1
22 | 101 | USE_10 a | 52.02 | 4 | 1 | 1
23 | 102 | USE_10 b | 52.92 | 4 | 1 | 1
24 | 103 | USE_10 c | 52.79 | 4 | 1 | 1
25 | 104 | USSB_04 a | 107.28 | 4 | 1 | 1
26 | 105 | USSB_04 b | 108.89 | 4 | 1 | 1
27 | 106 | USSB_04 c | 111.11 | 4 | 1 | 1
28 | 107 | Blank 3 (kaum verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
29 | 108 | USSB_05 a | 107.25 | 4 | 1 | 1
30 | 109 | USSB_05 b | 120 | 4 | 1 | 1
31 | 110 | USSB_05 c | 106.11 | 4 | 1 | 1
32 | 111 | USSB_42 a | 50.28 | 4 | 1 | 1
33 | 112 | USSB_42 b | 51.33 | 4 | 1 | 1
34 | 113 | USSB_42 c | 50.24 | 4 | 1 | 1
35 | 114 | USSB_39 a | 100.11 | 4 | 1 | 1
36 | 115 | USSB_39 b | 105.34 | 4 | 1 | 1
37 | 116 | USSB_39 c | 101.48 | 4 | 1 | 1
38 | 117 | ERM-EC680m 1 | 115.81 | 4 | 1 | 1
39 | 118 | ERM-EC680m 2 | 101.7 | 4 | 1 | 1
40 | 119 | ERM-EC680m 3 | 112.25 | 4 | 1 | 1

## Tabelle3
KBA Probendokumentation Mikrowellenaufschluss CEM
Datum | 06.12.2023 |  |  | Probenmaterial | Plastik |  |  | Endvolumen | 50 mL
Mitarbeiter | LE |  |  | Kampagne/Projekt | USE SAMPLES |  |  | ICP.-MS System | 8800
Batch Name /Dateipfad ICP-MS
Allg. Info.
| Ring KBK |  |  | Zugegebene Säuremenge /ml |  |  |  |  | Zugegebene Int. Std. Lsg. / µl
Nr. | Bomben-Nr. | Probenbezeichnung | Einwaage[mg] | V(HNO3) | V(HCl) | V(HBF4) | V(H2O2) | V(Ge) | V(In) | V(Rh) | Bemerkungen
1 | 1 | USSB_37 a | 54.22 | 4 | 1 | 1
2 | 2 | Blank 1 (nicht verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
3 | 3 | Blank 2 (leicht verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
4 | 4 | USSB_37 b | 52.04 | 4 | 1 | 1
5 | 5 | USSB_37 c | 49.35 | 4 | 1 | 1
6 | 6 | Blank 3 (mittel verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
7 | 7 | USSB_23 a | 138.66 | 4 | 1 | 1
8 | 8 | USSB_23 b | 139.45 | 4 | 1 | 1
9 | 9 | USSB_23 c | 151.83 | 4 | 1 | 1
10 | 10 | USSB_34 a | 99.56 | 4 | 1 | 1
11 | 11 | USSB_34 b | 99.47 | 4 | 1 | 1
12 | 12 | USSB_34 c | 98.79 | 4 | 1 | 1
13 | 13 | USSB_20 a | 97.69 | 4 | 1 | 1
14 | 14 | USSB_20 b | 112.69 | 4 | 1 | 1
15 | 15 | USSB_20 c | 112.21 | 4 | 1 | 1
16 | 16 | USSB_27 a | 102.44 | 4 | 1 | 1
17 | 17 | USSB_27 b | 99.59 | 4 | 1 | 1
18 | 18 | USSB_27 c | 102.23 | 4 | 1 | 1
19 | 19 | USE_04 a | 101.23 | 4 | 1 | 1
20 | 20 | USE_04 b | 100.19 | 4 | 1 | 1
21 | 21 | USE_04 c | 98.67 | 4 | 1 | 1
22 | 22 | USE_16 a | 99.64 | 4 | 1 | 1
23 | 23 | USE_16 b | 110.65 | 4 | 1 | 1
24 | 24 | USE_16 c | 99.86 | 4 | 1 | 1
25 | 25 | USE_19 a | 94.67 | 4 | 1 | 1
26 | 26 | USE_19 b | 91.06 | 4 | 1 | 1
27 | 27 | USE_19 c | 106.74 | 4 | 1 | 1
28 | 28 | USSB_02 a | 98.8 | 4 | 1 | 1
29 | 29 | USSB_02 b | 96.11 | 4 | 1 | 1
30 | 30 | Blank 4 (stark verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
31 | 31 | USSB_02 c | 98.74 | 4 | 1 | 1
32 | 32 | USSB_15 a | 51.92 | 4 | 1 | 1
33 | 33 | USSB_15 b | 51.66 | 4 | 1 | 1
34 | 34 | USSB_15 c | 51.16 | 4 | 1 | 1
35 | 35 | USSB_08 | 53.82 | 4 | 1 | 1
36 | 36 | USSB_16 | 51.87 | 4 | 1 | 1
37 | 37 | USSB_07 | 54.03 | 4 | 1 | 1
38 | 38 | ERM-EC680m 1 | 105.95 | 4 | 1 | 1
39 | 39 | ERM-EC680m 2 | 103.6 | 4 | 1 | 1
40 | 40 | ERM-EC680m 3 | 102.01 | 4 | 1 | 1

## Tabelle4
KBA Probendokumentation Mikrowellenaufschluss CEM
Datum | 12.12.2023 |  |  | Probenmaterial | Plastik |  |  | Endvolumen | 50 mL
Mitarbeiter | LE |  |  | Kampagne/Projekt | USE SAMPLES |  |  | ICP.-MS System | 8800
Batch Name /Dateipfad ICP-MS
Allg. Info.
| Ring 3 |  |  | Zugegebene Säuremenge /ml |  |  |  |  | Zugegebene Int. Std. Lsg. / µl
Nr. | Bomben-Nr. | Probenbezeichnung | Einwaage[mg] | V(HNO3) | V(HCl) | V(HBF4) | V(H2O2) | V(Ge) | V(In) | V(Rh) | Bemerkungen
1 | 119 | ERM-EC680m 1 | 102.11 | 4 | 1 | 1
2 | 118 | ERM-EC680m 2 | 106.99 | 4 | 1 | 1
3 | 117 | ERM-EC680m 3 | 99.01 | 4 | 1 | 1
4 | 115 | Blank 1 (mittel verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
5 | 92 | Blank 2 (leicht verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
6 | 113 | Blank 3 (kaum verschmutzt) | 0 | 4 | 1 | 1
7 | 116 | USE_20 a | 102.06 | 4 | 1 | 1
8 | 114 | USE_20 b | 102.27 | 4 | 1 | 1
9 | 112 | USE_20 c | 100.9 | 4 | 1 | 1
10 | 111 | USE_18 a | 100.02 | 4 | 1 | 1
11 | 107 | USE_18 b | 102.5 | 4 | 1 | 1
12 | 103 | USE_18 c | 111.43 | 4 | 1 | 1
13 | 102 | USE_21 a | 52.83 | 4 | 1 | 1
14 | 101 | USE_21 b | 52.96 | 4 | 1 | 1
15 | 100 | USE_21 c | 51.7 | 4 | 1 | 1
16 | 99 | USSB_14 | 52.42 | 4 | 1 | 1
17 | 98 | USSB_35 | 39.73 | 4 | 1 | 1
19 | 93 | USSB_32 | 45.58 | 4 | 1 | 1
21 | 91 | USSB_25 a | 51.81 | 4 | 1 | 1
23 | 85 | USSB_25 b | 50.37 | 4 | 1 | 1
25 | 82 | USSB_29 | 52.46 | 4 | 1 | 1
27 | 81 | USSB_33 | 29.45 | 4 | 1 | 1
29 | 80 | USSB_26 | 50.36 | 4 | 1 | 1
31 | 83 | USSB_03 a | 52.92 | 4 | 1 | 1
33 | 84 | USSB_03 b | 58.08 | 4 | 1 | 1
35 | 86 | USSB_03 c | 56.63 | 4 | 1 | 1
37 | 95 | USSB_12 | 23.11 | 4 | 1 | 1
39 | 87 | USSB_13 | 14.94 | 4 | 1 | 1