## Sheet1
Element+Modus | Recovery [%] | U(k=2)
24 -> 24 Mg [ H2 ] | 92.4091 | 3.3729
24 -> 24 Mg [ H2 HMI ] | 88.7758 | 4.5147
27 -> 27 Al [ H2 ] | 108.2447 | 21.05
27 -> 27 Al [ H2 HMI ] | 93.2167 | 2.8674
31 -> 47 P [ N2O ] |  | 0.13034
39 -> 39 K [ H2 ] | 89.4172 | 4.8426
39 -> 39 K [ H2 HMI ] |  | 13.3148
40 -> 40 Ca [ H2 HMI ] | 98.3964 | 348.1233
44 -> 44 Ca [ H2 ] | 93.4924 | 305.2078
45 -> 61 Sc [ N2O ] | 95.7509 | 2.9822
47 -> 47 Ti [ H2 ] | 101.7639 | 4.0343
47 -> 47 Ti [ H2 HMI ] | 98.1985 | 6.141
47 -> 63 Ti [ N2O ] | 146.1232 | 89.6042
51 V [ He ] | 97.7047 | 2.928
52 -> 52 Cr [ H2 ] | 90.7486 | 3.6515
51 -> 67 V [ N2O ] | 93.5496 | 2.3075
52 Cr [ He ] | 95.1631 | 2.5566
55 Mn [ He ] | 102.2286 | 3.0229
55 -> 55 Mn [ H2 ] | 94.7858 | 2.9918
55 -> 55 Mn [ H2 HMI ] | 95.1768 | 4.5417
56 -> 56 Fe [ H2 ] | 91.1128 | 23.2053
56 -> 56 Fe [ H2 HMI ] | 95.4017 | 42.2817
59 Co [ He ] | 99.996 | 2.781
60 Ni [ He ] | 98.7863 | 3.0449
65 Cu [ He ] | 997.6375 | 31.0749
66 Zn [ He ] | 100.0657 | 26.7372
69 Ga [ He ] | 5.6625 | 0.13012
69 -> 69 Ga [ N2O ] | 15.8444 | 0.42682
7 Li [ No gas ] | 94.4991 | 2.4989
7 -> 7 Li [ H2 ] | 85.4272 | 4.8052
71 Ga [ He ] | 90.3734 | 1.4807
71 -> 71 Ga [ N2O ] | 98.9159 | 2.1447
72 Ge [ He ] |  | 4.7559
72 -> 88 Ge [ N2O ] |  | 17.1962
74 Ge [ He ] |  | 4.515
74 -> 90 Ge [ N2O ] |  | 30.6617
75 As [ He ] | 91.0087 | 16.4257
75 -> 91 As [ N2O ] | 94.8409 | 26.9284
78 -> 78 Se [ H2 ] | 90.0235 | 29.3756
85 Rb [ He ] | 95.5518 | 2.115
88 Sr [ He ] | 96.9797 | 2.4004
89 -> 105 Y [ N2O ] | 96.6118 | 1.6949
9 Be [ No gas ] | 99.5841 | 33.4582
90 -> 106 Zr [ N2O ] |  | 0.044681
93 -> 109 Nb [ N2O ] |  | 14.4652
111 Cd [ He ] | 99.2737 | 1.4609
93 -> 125 Nb [ N2O ] |  | 3.9529
95 Mo [ He ] | 92.174 | 1.1156
115 In [ He ] | 106.2211 | 4.0965
115 -> 115 In [ N2O ] | 100.0717 | 2.4164
118 Sn [ He ] | 104.9761 | 2.0029
118 -> 118 Sn [ N2O ] | 104.686 | 1.3051
121 Sb [ He ] | 104.6885 | 2.6951
125 Te [ He ] | 105.0456 | 3.9825
125 -> 125 Te [ N2O ] | 96.5507 | 1.512
130 -> 130 Te [ N2O ] | 107.5415 | 2.4274
133 Cs [ He ] |  | 0.010584
133 Cs [ No gas ] |  | 0.0023576
137 -> 137 Ba [ N2O ] | 99.031 | 5.0134
137 -> 153 Ba [ N2O ] | 95.8803 | 3.1786
137 -> 137 Ba [ H2 HMI ] | 84.1232 | 4.2992
139 -> 155 La [ N2O ] | 100.4833 | 1.6502
140 -> 156 Ce [ N2O ] | 106.801 | 1.8565
141 -> 157 Pr [ N2O ] | 101.5539 | 1.895
146 -> 162 Nd [ N2O ] | 102.7115 | 2.0006
147 -> 163 Sm [ N2O ] | 100.3871 | 1.8722
153 -> 169 Eu [ N2O ] | 108.2667 | 1.814
157 -> 173 Gd [ N2O ] | 104.2075 | 1.4461
159 -> 175 Tb [ N2O ] | 101.342 | 1.4994
163 -> 179 Dy [ N2O ] | 98.7452 | 1.7905
165 -> 181 Ho [ N2O ] | 102.3246 | 1.5551
166 -> 182 Er [ N2O ] | 109.531 | 2.278
169 -> 185 Tm [ N2O ] | 103.6137 | 2.2193
172 -> 188 Yb [ N2O ] | 98.7919 | 1.8097
175 -> 191 Lu [ N2O ] | 101.4961 | 1.557
181 -> 181 Ta [ N2O ] |  | 12.7012
101 Ru [ He ] |  | 0.0070363
105 Pd [ He ] |  | 0.07173
181 -> 197 Ta [ N2O ] |  | 19.1358
181 -> 213 Ta [ N2O ] |  | 5.4888
182 W [ He ] |  | 0.37647
182 -> 214 W [ N2O ] |  | 0.055757
185 Re [ He ] |  | 0.31589
185 -> 217 Re [ N2O ] |  | 0.028536
195 Pt [ He ] |  | 0.0064854
197 Au [ He ] |  | 0.075965
200 -> 200 Hg [ H2 ] | 90.441 | 0.48292
202 -> 202 Hg [ H2 ] | 92.2739 | 0.38535
205 Tl [ He ] | 99.4042 | 1.7223
206 Pb [ He ] | 104.4578 | 1.4301
107 Ag [ He ] | 54.9071 | 9.735
208 Pb [ He ] | 99.879 | 1.7403
209 Bi [ He ] | 103.3838 | 1.8079
23 Na [ He ] | 96.5388 | 3.363
232 Th [ He ] |  | 0.0013771
238 U [ He ] | 101.5951 | 1.5799
95 -> 127 Mo [ N2O ] | 98.5781 | 9.1414